проект

**У К Р А Ї Н А**

**ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_ травня 2019 року № \_\_\_\_\_

м. Тячів

Про технічний стан протипаводкових

споруд (дамб) біля річки Тиса

Заслухавши інформацію начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства БУВР річки Тиса Стойки С.С. щодо технічного стану протипаводкових споруд (дамб) біля річки Тиса у місті Тячів, виконавчий комітет відмічає, що наявні гідротехнічні споруди в м.Тячів (дамба №1, №2) наразі знаходяться в задовільному технічному стані. Однак проблемними ділянками є частина сухого відкосу в районі ПЗ-260 по вул. Ярослава Мудрого та в районі ПЗ-259 нижче автоматизованого гідрологічного поста, де час від часу спостерігаються зсувні процеси. Разом з цим, в районі ПЗ-255-254 через шкідливу дію води продовжується руйнування берегоукріплення та почалася ерозія корінного берега.

У березні 2019 року виконкомом Тячівської міської ради було надано дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції лівобережної водозахисної дамби річки Теребля в селі Руське Поле та відновлення пошкоджених протипаводкових споруд річки Тиса (ПЗ-257) в районі очисних споруд у місті Тячів.

Проектним відділом БУВР річки Тиса виготовлено проект берегоукріплення біля очисних споруд (ПЗ-257) протяжністю 340 м, який наразі знаходиться на експертизі. Також, в процесі виготовлення знаходиться проект берегоукріплення від ПЗ-259 вниз по течії, протяжністю 400 м.

Враховуючи вищенаведене та керуючись Водним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконком Тячівської міської ради

**в и р і ш и в**

1. Інформацію начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства Стойки С.С. щодо технічного стану протипаводкових споруд (дамб) біля річки Тиса у місті Тячів взяти до уваги.

2. Роботу Тячівського міжрайонного управління водного господарства БУВР річки Тиса (начальник Стойка С.С.) щодо утримання протипаводкових споруд (дамб) біля річки Тиса у місті Тячів визнати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Тячівському міжрайонному управлінню водного господарства БУВР річки Тиса (начальник Стойка С.С.) вжити заходи щодо завершення процедури з виготовлення проекту берегоукріплення річки Тиса в районі ПЗ-259 вниз по течії, протяжністю 400 м.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Клебана І.Я.

Міський голова І.І. Ковач