ПП “ ЗАКАРПАТЗЕМЛЯ “

Замовник:   Тячівська міська рада

Мета:   Зміна цільового призначення земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі

Детальний план території

в м. Тячів, вул. Армійська, б/н, площею 0,1119 га, цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Директор                  Молнар С.

ГАП                            Радзіховська Л.

ВСТУП

Проект детального плану території для обслуговування будівель торгівлі в м. Тячів, Закарпатської області розроблений згідно з діючими нормами, правилами та державними стандартами і передбачає заходи, які забезпечують вибухову і пожежну безпеку при експлуатації споруд. В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею  0,1119 га. Розрахунковий термін реалізації  ДПТ – 15 (18) років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

Проект розроблений згідно чинних норм, правил та державних стандартів:

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території".

3. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

4. ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,

5. ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

6. ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».

При розробці проекту враховувались рішення затвердженої містобудівної документації на дану територію.

Зміст

1. Перелік матеріалів детального плану території………………………….7

2. Стисла історична довідка……………………………………………………...8

3. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних

умов…………………………………………………………………………………8

4. Оцінка існуючої ситуації………………………………………………………10

5. Основні принципи планування та забудови території , формування

архітектурної композиції……………………………………………………...12

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення

забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції,

структура забудови……………………………………………………………13

7. Характеристика видів використання території………………………….13

8.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачені для перспективної містобудівної діяльності в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та забезпечення культурної спадщини...13

9. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження...........................................................14

10. Вулична мережа, транспортне обслуговування, організація руху

транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і стоянок……………….15

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд

використання підземного простору……………………………………….15

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території……………...17

13. Комплексний благоустрій та озеленення території………………….17

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього

середовища. Заходи цивільної оборони……………………………….18

15. Заходи щодо реалізації детального плану території на І-шу

чергу……………………………………………………………………………..20

16. Техніко-економічні показники детального плану території…………20

17. Перелік вихідних даних………………………………………………………22

18. Додатки………………………………………………………………………….23

19. Графічні матеріали…………………………………………………………..24

- Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ)

  - Пояснювальна записка – 1 том.

  - Графічні матеріали - 5 аркушів

Склад графічних матеріалів:

1 Аркуш.   Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту

2 Аркуш. План існуючого використання території та існуючі планувальні обмеження М1:500

3 Аркуш. Проектний план. Схема прогнозованих планувальних  обмежень. Схема організації руху транспорту і пішоходів. План червоних ліній М 1: 500.

4  Аркуш.  Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1: 500

5 Аркуш.  Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору М 1: 500

Підстава для розроблення детального плану території.

- Рішення Тячівської міської ради «Про розроблення містобудівної документації - детального плану території в м. Тячів, вул. Армійська, б/н, цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» № 3283 від 22 січня 2019 року;

- Лист-замовлення Тячівської міської ради;

- Завдання на проектування.

В проекті опрацьована територія площею  0,1119 га.

Розрахунковий термін реалізації детального плану території – від 15 до 20 років, в тому числі 1-ша черга – від 3 до 7 років.

У проекті враховані основні рішення генплану м. Тячів. Проект розроблений у відповідності з Законом України "про регулювання містобудівної діяльності", ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»., ДСП-173 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", ДБН В.2.3-5-2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території".

- Стисла історична довідка.

Вперше Тячів згадується в історичних документах XIV століття. Повідомляється, що в 1329 році угорський король Карл І дав колоністам,  які переселились у Тячів, права і вольності. Подібні права отримували міста, які входили до Мараморошської жупи: Хуст, Вишково, Довге Поле, Сігет.

Пізніше, в дарчій грамоті короля Сігізмунда (1406 р.) зазначається, що Тячів входить до складу п'яти коронних міст і іменується як Тячев. В 1436 році король Сігізмунд наказав закріпити земельні ділянки цих міст за дворянами. Населення міста за складом було неоднорідним. Серед мешканців виділялись більш заможні, ремісники і біднота.

Місто платило данину, основний тягар якої лягав на плечі селян і ремісників, тому що дворяни уникали податків. Біднота не мирилася з таким становищем і виступала на боротьбу за свої права. Так, в 1514 році спалахнуло селянське повстання під проводом угорського героя Довжо Дьердья.

Тячівці брали участь у національно-визвольній війні угорців проти свавілля королівської династії Габсбургів (1703-1711pp.). Після придушення повстання на місто було накладено контрибуцію, яку сплачували австрійцям на протязі двох років.

Економічний розвиток Тячева в XVIII столітті був незначним. В 1739 році в місті працювали три млини, які знаходилися у віданні магістрату. В 1779 році біля Тячева, під горою Керекгедь, починають добувати сіль.

У XVIII столітті зростають феодальні повинності. Жителів Тячева змушують вивозити сіль і інші товари з Сігета в Хуст. Крім цього, тячівці часто страждали від стихійних лих. У цей час у місті проживало 10 дворянських родин (немеші), які користувалися значними пільгами.

Тячів користувався правом самоврядування, мав свою печатку із зображенням орла. Адміністративним і судовим органом була рада або міська управа (магістрат), куди входили староста та радник. Староста очолював раду і здійснював судочинство. У 1787 р. в Тячеві проживало 1156 осіб. Були серед них і візники, які займалися транспортуванням солі, а також десятки кравців, кушнірів, шевців, гончарів.

Зростання населення в місті відбувалося досить повільно. Так, у 1836 р. у Тячеві проживало 1814 чоловік. На той час тут діяла одна початкова школа. Інфраструктура міста дещо змінилася: з'явились нові будівлі, чистішими стали вулиці. Хоча медичного закладу так і не було. В 1875 р. церковно-парафіяльну і початкову школи відвідувало 190 дітей. Учителів  було всього троє.

З Тячевом пов'язані останні роки життя і творчості талановитого майстра пензля, живописця-реаліста, угорського митця Шімона Голлоші (1857 - 1918).

У 1919 році Закарпаття за Сен-Жерменським мирним договором увійшло до складу Чехословаччини.

Населення, крім землеробства, займалося вирощуванням племінної худоби і садівництвом. Яблука вивозили в Німеччину, Англію, Голландію, Швецію. Племінна худоба відправлялася в основному на чеські землі.

У роки чехословацького періоду в Тячеві було відкрито місцеву школу з українською і чеською мовами навчання (180 учнів і 12 вчителів). В 1929 р. функціонували чотири початкові школи (320 учнів і 9 вчителів). В 30-ті роки діяла окружна шкільна бібліотека. Майже тридцять років (з 1910 по 1939 рр.) в Тячеві працював відомий закарпатський письменник і педагог О.Маркуш.

З  1939 р. місто перебуває у складі Угорщини. А  23 жовтня 1944 році в Тячів увійшли радянські війська. Після встановлення радянської влади почалася перебудова сільського господарства. Від поміщиків і церкви було відібрано землі та розподілено між малоземельними та безземельними селянами. З 1945 по 1950 рр. відкрито медпункти, аптеку, райлікарню. Замість старих шкіл організовано три початкові (з українською і угорською мовами навчання), середню школу №1 і середню школу робітничої молоді з українською мовою навчання.

Після 1950 р. набувала розвитку промисловість. Так, консервний завод випускав 26 видів продукції, яка відправлялася в усі куточки СРСР. Працював цегельний завод з річним виробництвом 3 млн. штук цеглин. На території міста діяли хлібокомбінат, металозавод, маслозавод, будівельні організації.

На той час у місті функціонували поліклініка, пологовий будинок, 5 дитячих садків, три середні школи - з українською, російською та угорською мовами навчання, вечірня школа робітничої молоді, восьмирічна школа. В 1973 р. відкрито професійно-технічне училище, з 1955 р. діє дитяча музична школа. В 1957 р. починає працювати будинок культури, в 1946-1947 рр. відкриті районна та міська бібліотеки, а через рік – дитяча книгозбірня. Побудовано кінотеатр, тенісні корти, футбольні і волейбольні майданчики, стадіон.

Багато шкоди принесли жителям краю руйнівні повені у травні 1913р., восени 1937р. У травні 1970 р. вода прорвала дамбу і затопила місто. Тодішній рівень води відмічено на пам'ятнику з кам'яних брил загиблим трактористам неподалік від районної лікарні. У 1991 році, із здобуттям Незалежності України, місто Тячів увійшло до складу новоствореної держави.

- Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

  - Кліматичні умови.

За природно-кліматичними умовами, відповідно до фізико-географічного районування України, територія Тячівського району належить до  IІ району Українські Карпати.

Враховуючи, що форми рельєфу регіону надзвичайно різноманітні, тому різноманітні і його природні умови. В цілому це теплий регіон, суми активних температур тут коливаються в межах 2700-30000. Середня температура липня становить 19-200, а січня -4,2-4,50 нижче нуля. Період з середньодобовою температурою повітря понад 100 триває 180-185 днів, а з температурою понад 150 – 115-130 днів. Останні весняні приморозки закінчуються в другій та третій декаді квітня, а перші осінні – наступають на початку другої декади жовтня; без морозний період триває, в середньому, 170-175 днів.

За умовами зволоження регіон відноситься до зони надмірного зволоження, проте розподіл опадів по території нерівномірний. Найбільша їх кількість (500-550 мм) в період з температурою понад 100 випадає в південно-східній частині, а найменша (460мм) в північно-західній частині. Річні суми опадів коливаються в межах 650-850 мм на північному заході регіону, 800-1000 мм і більше на південному сході. ГТК становить 1,3-1,8.

Вітри переважають північно-західні та південно-східного напрямків, що обумовлюються простяганням Українських Карпат. Середня швидкість вітрів – 5.0 м/сек.

Згідно додатку А до ДБН В.1.1-12:2006 карт ОСР-2004 (А,В) сейсмічність територія с. Багна по шкалі MSK-64 становить відповідно 7 балів та 7 балів, по карті ОСР-2004 (С) – 8 балів.Геологічна будова та гідрогеологічні умови.

  - Географо-геологічні умови.

Тячів — місто в Україні, центр Тячівської міської територіальної громади, центр Тячівського району Закарпатської області. Розташоване в Мараморошській котловині, на правому березі Тиси, за 136 км на південний схід від Ужгорода.

Тячівський район багатий на мінеральні та геотермальні води. Понад 60 мінеральних джерел Тячівщини містять до 20 життєво необхідних для здоров'я людини мікроелементів. Особливо багаті металами високогірні джерела Усть-Чорної, Руської Мокрої, Великої Угольки, Тарасівки. Є джерела з вмістом дефіцитного в Закарпатті фтору (села Добрянське, Новоселиця) та йоду (Велика Уголька, Руська Мокра). Мінеральні води Тячівського району багаті на кремнієву кислоту. В селі Велика Уголька є закрита свердловина теплої мінеральної води, а в селі Теребля свердловина з геотермальною водою, де високий вміст кухонної солі. Тут представлені різні типи мінеральних вод, найцінніші з яких слабосульфідні Серноводського типу, вуглекислі хлоридні натрієві типу Наугейм та вуглекислі гідрокарбонатно-хлоридні Малкінського типу. У залізистих нарзанах Тарасівського родовища зафіксовано найвищий рівень заліза у Закарпатті — 60 мгл.

Важливе місце в природних багатствах Тячівщини займає мармур, запаси якого становлять близько 800 тисяч кубічних метрів. В селі Новоселиця проходить видобування рожевого мармуру. Мармурові кар'єри відкрито також в селах Кричево, Угля, Вільхівські Лази, Ганичі.

У Ганичах виявлено значні запаси ліпаритових туфів, а в районі села Новоселиця запаси вапняку, що становлять понад 3 мільйони тонн.

  - Грунтовий покрив.

За фізико-географічним та агроґрунтовим районуванням підзона Закарпаття представлена двома провінціями: Закарпатське передгір'я і Закарпатська низина. Закарпатське передгір'я - це досить чітко відокремлена вертикальна лісо-лучна зона буроземно-підзолистих ґрунтів. Вона простягається з північного заходу від кордону із Словаччиною на південний східний м. Хуста - так званих Хустських воріт, які порізала р. Тиса.

У своїй основі Закарпатське передгір'я складено магматичними, переважно середніми породами (андезитами та ін.) Вигорлат-Гутинського хребта. Цей хребет простягається вздовж північної межі Закарпатського прогину і входить до складу Гірської буроземно-лісової зони. У зону ж Закарпатського передгір'я він входить у формі як кристалічних вулканічних утворень, так і вулканічних туфів, які, виходячи місцями на поверхню, с причиною поширення бурих лісових і глибоко дерново-буроземних ґрунтів серед буроземно-підзолистої зони. Окремі куполи вулканічних утворень, які розкидані по Закарпатській низині, відомі під назвою Берегівського і Косинського передгір'їв Чорної гори (біля м. Виноградова). У зв'язку з цим за материнські породи тут служать щебенюваті делювії магматичних порід, у тому числі червоноколірні глини і місцями конгломерати, а також елювій флішу.

Природні умови Закарпатського передгір'я, які характеризуються промивним і застійно-промивним водними режимами, різким ступенем дренованості та щебенюватості ґрунтотворних порід, сприяли утворенню буроземно-підзолистих, бурих лісових, глибокодерново-буроземних, дерново-глейових лучно-буроземних алювіальних і лучних глейових ґрунтів.

Буроземно-підзолисті або підзолисто-буроземні оголені ґрунти утворюються на малодренованому і щебенюватому елювії-делювії флішу магматичних порід.

  - Загальна характеристика території населеного пункту та його соціально-економічні умови.

Місто Тячів розташоване у південній частині Тячівського району на березі річки Тиса.

Тячів розташований за 136 км на південний схід від Ужгорода.

Через місто проходить автодорога національного значення Н09, яка починається у Мукачевому, проходить через Хуст, Тячів, Рахів, Ясіню, Яблуницький перевал, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин, Бібрку, і закінчується у Львові. Вздовж південного боку від міста протікає річка Тиса.

Тячів є адміністративним центром Тячівського району. Статус міста з 1961 року.

У радянські часи в місті діяли потужні промислові підприємства. Найбільшим був завод "Зеніт" (до 3 тис працівників наприкінці 80-х рр), який з 1975 р. спеціалізувався у радіоелектронному напрямку оборонного комплексу СРСР. Багато тячівців працювали також на плодоконсервному заводі та фабриці художніх виробів. За часів незалежності України, через складнощі фінансування, ці підприємства занепали та були розформовані.

Зараз в місті працюють три фабрики з іноземними інвестиціями. Є фабрика з виробництва сировини для меблів (інвестор з США), фабрика з пошиву одягу (італійський інвестор) та фабрика по виготовленню паливних брикетів (угорський інвестор). На території міста також діє низка малих та середніх підприємств і приватних підприємців. В околицях Тячева розвинуте садівництво, зокрема вирощування яблук і слив .

4.  Оцінка існуючої ситуації.

4.1. Використання території

Територія, на яку розробляється детальний план, розташована в західній частині міста на вул. Армійській.

Ділянка вільна від забудови. Цінні зелені насадження - відсутні.

Проектована ділянка межує:

- з заходу – з існуючою громадською забудовою (заклад торгівлі);

- з півночі – із АЗС «UPG» та автомобільна дорога Н09 (вул. Армійська);

- із сходу – з існуючою громадською забудовою (заклад торгівлі);

- з півдня – із землею сільськогосподарського призначення.

Умови сприятливі для будівництва, рельєф місцевості рівнинний з незначним ухилом в південно-західному напрямку, відмітки землі коливаються в межах 209,70-208,90 м, орієнтовно.

Територія ДПТ розташована за межами зон охорони пам’яток культурної та археологічної спадщини.

Біля даної території проходять повітряні лінії електропередачі – ЛЕП 10 кВ, та кабель зв’язку.

4.2. Планувальні обмеження.

ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів:

- визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення транспортного обслуговування та зв'язок проектованої території з сусідніми ділянками;

- раціональне використання території виходячи з площі ділянки 0,1119 га;

- формування об’ємно-просторової композиції проектованої території;

- визначення допустимої поверховості (1-2 поверхи).

Обмеженнями щодо планування та забудови території є:

- червоні лінії вулиці Армійської – 25 м;

- існуюча містобудівна ситуація (сусідні існуючі громадські об’єкти)

- охоронна зона ЛЕП 10 кВ – 10 м в дві сторони від крайнього проводу;

- охоронна зона газопроводу кабелю зв’язку – 2 м;

Дані нормативні містобудівні вимоги дотримуються.

4.3. Характеристика транспортного забезпечення.

Територія опрацювання розташована біля  вуличної мережі, яка є ще й дорогою національного значення Н09.

Ширина існуючої вуличної мережі в межах червоних ліній становить – 25 м.

Заїзд на проектовану ділянку території детального плану здійснюється від існуючої автомобільної дороги Н09.

4.4. Характеристика інженерного обладнання.

Проектована ділянка, де передбачено влаштувати АГЗП буде розглядатися в комплексі з існуючою ділянкою АЗС (розташована поруч), яка на даний час є забезпечена всіма інженерними мережами. З південної межі проектованої ділянки проходить кабель зв’язку, а з східної сторони – ЛЕП 10 кВ.

4.5 Характеристика озеленення та благоустрою.

На проектованій ділянці відсутні цінні зелені насадження.

4.6 Аналіз стану навколишнього середовища.

Ділянка, яка розглядаються даним детальним планом, розташована в західній частині м. Тячів, віддалено від житлових кварталів та не створює негативного впливу на навколишнє середовище.

- Основні принципи планування та забудови території, формування планувальної структури та архітектурної композиції.

  - Обгрунтовуючі фактори для розміщення проектованого об`єкту на даній ділянках.

- наміри інвестора (забудовника);

- привабливість  даної  ділянки  саме  для  розташування

закладу транспортної інфраструктури;

- необхідність  ефективного  використання  земельного  фонду.

  - Вид об`єкту та його характеристика.

Планувальне рішення ДПТ базується на основі генплану м.Тячів та складеної вже містобудівної ситуації.

Планувальну структуру території формують існуючі вулиці та проїзди, які в проекті приведені до нормативних показників та відповідно поперечних профілів згідно до вимог ДСТУ.

В межах території детального плану, передбачається розміщення ділянки для обслуговування автомобільного газозаправного пункту (АГЗП), площею 0,1119 га. Проектована ділянка АГЗП буде функціонувати в комплексі з існуючою АЗС.

АГЗП призначена для прийому, зберігання скраплених вуглекисних газів (СВГ) та заправки газобалонних автомобілів. АГЗП слід розташовувати згідно вимог ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».

Кількість працюючих на проектованій території становить 2 чоловіка на зміну, які будуть перебувати в операторській існуючої АЗС.

На території АГЗП передбачено:

- два резервуара для СВГ місткістю до 20 м3 , що установлюються підземно;

- приймальні та заправні колонки;

- обладнання для перекачування газу;

- засоби пожежогасіння.

Передбачена санітарно-захисна зона від резервуарів АГЗП, яку приймають за таблицею 22 ДБН В.2.5-20:2018. Санітарно-захисну зону встановлено – 40 м.

Територія АГЗП повинна бути огороджена провітрюваною огорожею з негорючих матеріалів, за винятком сторони під’їзду автомобілів, і в місцях проїзду автомобілів мати жорсткий дорожній одяг згідно із ДБН В.2.3-4.

На території АГЗП влаштування підземних приміщень, підпільних просторів, а також підземних споруд (тунелів, каналів) з наявністю вільного простору не допускається.

- Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови;

ДПТ передбачено зміну цільового призначення даної території, площею 0,1119 га, під будівництво автомобільного газозаправного пункту, який буде входити до складу існуючої автозаправної станції (далі - АЗС) з об'єктами (будинками, спорудами, приміщеннями) обслуговування водіїв, пасажирів.

Умовно ділянку можна розділити на чотири зони: в’їздна зона, зона обслуговування із спорудою АЗС та колонкою АГЗП, зона автостоянки та зона інженерного забезпечення.

Майнові права на проект даного детального плану території належать замовнику, авторські - розробнику ДПТ.

- Характеристика видів використання території.

Відповідно до генплану м. Тячів територія проектування належить до території транспортної інфраструктури.

ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану міста на новому рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території та проектних рішень, враховуючи зміни, що відбулися за останні роки з часу затвердження генплану міста.

- Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачені для перспективної містобудівної діяльності в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та забезпечення культурної спадщини.

Територію, визначену детальним планом для містобудівного освоєння, слід  використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органів самоврядування міської ради, щодо використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування.

Для територій існуючої забудови, на яких не забезпечуються необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється особливий обмежений вид містобудівного освоєння  –“статус невідповідності”, яким не дозволяється нове будівництво та реконструкція з добудовою.

Об’єкти нерухомості, що розташовані між червоними лініями, запланованими для прокладки транспортних і інженерних комунікацій, можуть відчужуватись на користь органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.

Для перспективної містобудівної діяльності, на позарозрахунковий термін, території в проектних межах ДПТ не передбачається.

В межах даного ДПТ забудова вільних територій, функціонально-планувальна і архітектурно-просторова організація території, поверховість будівель здійснюються відповідно до архітектурно-планувальних вимог та генерального плану забудови м. Тячів. На території, яка розглядається детальним планом, пам’ятки архітектури, історії, культури, об’єкти природно-заповідного фонду  відсутні.

Благоустрій проектованого об’єкту проводиться одночасно зі спорудженням будівель, з організацією твердого покриття, вулиць, проїздів, тротуарів, майданчиків, споруд і прокладенням мереж водовідведення та інших інженерних комунікацій та озеленення.

- Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження.

Згідно генерального плану м. Тячів на даній територія передбачається громадська забудова.

Містобудівні умови та обмеження

1. Назва об’єкта будівництва – ділянка для обслуговування АГЗП

2. Інформація про замовника: Тячівська мьська рада

3. Наміри забудови: спорудження автомобільного газозаправного пункту

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: м.Тячів, вул. Армійська,б/н, Тячівського району, Закарпатської області

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  ділянкою: кадастровий номер ділянки 2124410100:03:005:0042

6. Площа земельної ділянки: 0,1119 га

7. Цільове призначення земельної ділянки: транспортна інфраструктура

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план

9. Функціональне призначення земельної ділянки: обслуговування будівель транспортної інфраструктури

10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.14 пояснювальної записки

11. Гранично допустима висота будівель: -

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: -

13. Максимально допустима щільність населення: -

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   регулювання забудови: -

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони  охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони): -

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  будинків та споруд: СЗЗ – 40 м

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона від ЛЕП-10 кВ – 10 м, охоронна зона від кабелю зв’язку – 2 м

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не вимагається

19. Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що включатиме: замощення доріжок та під’їздів тротуарною плиткою; озеленення вільної від проїздів території (посів багаторічних трав, посадка дерев, влаштування клумб).

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити безперешкодний під’їзд до АГЗП, влаштувати пішохідні доріжки та тротуари.

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю парко місць: відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій" табл. 10.8 .

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає

- Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і стоянок.

Забезпечення транспортної доступності до проектованої території здійснюється з існуючої вулиці Армійська (автомобільна дорога Н09) через територію АЗС(Див. лист № 3).

Передбачено окремий заїзд та виїзд на ділянку. Ширина проїзду становить 3,5 м.

- Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд, використання підземного простору.

На проектованій території АЗГП не передбачається постійного перебування обслуговуючого персоналу. Адже проектована АЗГП буде працювати в комплексі вже з існуючою АЗС. А дана АЗС є забезпечена усіма інженерними мережами для належного функціонування. Водопостачання здійснюється від існуючої свердловини. Побутова каналізація скидується на локальні очисні споруди. Електропостачання здійснюється від трансформаторної підстанції та існуючої ЛЕП 10 кВ, яка проходить біля ділянки.

Газопостачання даного об’єкта не передбачається.

- Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Територія проектованого об’єкту не підтоплюється, не має ерозійних процесів.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення;

Схему інженерної підготовки території розроблено на топопідоснові М 1:500 з січенням горизонталями через 1,0 (0,5) м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини проїздів на перехрестях і в місцях перегину поздовжнього профілю. (Див. лист № 4).

Вертикальне планування ділянки виконується з забезпеченням відводу поверхневих вод, організації дорожнього руху транспорту і пішоходів, створення умов для спорудження інженерних мереж, благоустрою та озеленення. Вертикальне планування вирішується методом проектних відміток.

Поверхневі дощові води відводяться за допомогою поверхневих ухилів у дощову каналізацію з подальшим скидом у резервуар-накопичувач. Збір атмосферних вод, забруднених нафтопродуктами, передбачено через дощеприймальні лотки з відводом в сепаратор нафтопродуктів, у дощову каналізацію з подальшим скидом у резервуар-накопичувач.

- Комплексний благоустрій та озеленення території.

Даним детальним планом території передбачено комплексний благоустрій та організація зелених зон. Зокрема вільна від замощення територія буде представлена зоною зелених насаджень, передбачається посадка багаторічних декоративних дерев, влаштування газону. Пішохідні доріжки пропонується виконати із бетонної тротуарної плитки.

- Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. Заходи цивільної оборони.

14.1 Поліпшення стану навколишнього середовища

Основним джерелом забруднення навколишнього середовища на території АГЗП являється:

- пари бензини та газу, що викидаються в атмосферу під час завантаження резервуарів та заправці автомобілів;

- випадкові аварійні виливи нафто-газопродуктів, а також можливі виливи через нещільності запірної арматури, фланців, муфтових з'єднань, зварних стиків, виливи з причин корозійних пошкоджень.

Щоб запобігти цим явищам необхідно:

- для зменшення випарів нафто-газопродуктів підтримувати в технічній справності резервуари палива, технологічне обладнання забезпечивши їх герметичність;

- відрегулювати дихальні клапани на заданий надлишковий тиск і вакуум;

- герметично закривати зливне і замірне обладнання, люки оглядових і зливних колодязів після зливу нафто-газопродуктів, отвори для заміру рівня нафтопродукту;

- злив нафто-газопродуктів з автоцистерн в підземні резервуари виконувати тільки з герметичними муфтами;

- при можливому виливі нафто-газопродуктів для запобігання їх проникнення в грунт в місцях заправки автотранспорту, зливу нафтопродуктів, передбачено покриття з бетонних елементів (ФЕМ).

Не допускається відведення всіх поверхневих стічних вод з території будівельного майданчику безпосередньо на рельєф без здійснення інженерних протиерозійних заходів, що надійно попереджають виникнення осередків виникнення техногенної ерозії ґрунтів.

Охорона ґрунтів та ґрунтових вод забезпечує в першу чергу підземні резервуари для палива з подвійною оболонкою. За допомогою приладів здійснюється постійний нагляд за герметичністю між двома стінками резервуара, що дозволяє своєчасно виявити можливий дефект резервуара і запобігти витоку палива. Захисту ґрунтів служить ізоляція технологічних трубопроводів фольгою, прокладених з нахилом в сторону резервуарів. Таке рішення гарантує, що пальне з цих трубопроводів виллється в шахту резервуарів, а не попаде в грунт.

Ґрунти також захищають сучасне дорожнє покриття і каналізація. Дощові води збираються окремо з чистого дорожнього покриття і окремо з дорожнього покриття, яке може бути забруднене нафтопродуктами. Випадково пролите паливо повинне бути негайно ліквідованим. Забруднені бетонні, асфальтобетонні поверхні, обладнання, інструменти і інвентар підлягають очищенню від нафтопродуктів.

Будівельно-монтажні роботи при будівництві АЗГП здійснюються із дотриманням вимог природно-охоронного законодавства та забезпечення ефективного захисту навколишнього природного середовища земель, надр, водних об’єктів, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу від забруднення та пошкодження.

Зменшення концентрації забруднювачів у приземному шарі атмосферного повітря нижче санітарних норм прогнозується за рахунок існуючих зелених насаджень.

Проектована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження.

14.2 Загальні  питання цивільного захисту

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної  оборони) спрямовані на забезпечення  захисту населення і територій та зниження  можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні  військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об’єктів та споруд подвійного призначення.

Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також використанням сучасної зброї є загально державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними та відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами господарювання.

Забезпечення належної пожежної безпеки досягається шляхом:

- застосування в цьому проекті типових і індивідуально розроблених проектів будівель та споруд, що відповідають необхідним протипожежним вимогам по НАПБ Б.05.019-2005 та відповідних вимог, з дотриманням протипожежних розривів, можливістю вільного під’їзду до них;

- організації одностороннього руху транспортних засобів на території АЗГП для запобігання утворення заторів;

- влаштуванню вогневих запобіжників на технологічній обв'язці трубопроводів, для виключення можливості розповсюдження вогню по них;

- відводу накопичених зарядів статичної електрики з обладнання, виконавши необхідні роботи по його заземленню;

- влаштування блискавкозахисту та системи протипожежної сигналізації;

- дотримання нормативних протипожежних розривів між спорудами АЗГП.

14.3 Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та

природних  факторів  на проектовану територію

Проектована ділянка АГЗП та існуюча АЗС є потенційно небезпечними об’єктами. Тому встановлено СЗЗ від даних об’єктів – 40 м та 50 м, відповідно.

Впливу інших потенційно, хімічно та радіаційно небезпечних об’єктів на існуючу та проектовану забудову немає. Підтоплення та затоплення існуючої та проектованої забудови та комунікацій не прогнозуються.

На територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації та  реконструкції існуючих, будівництві нових споруд та інженерних мереж.

На території району забудови  можливі землетруси, що вимагає при освоєнні територій, експлуатації і реконструкції діючих та будівництві нових споруд та інженерних мереж, врахувати вимоги ДБН В.1.1-12і 2006 “Будівництво у сейсмічних районах України” та комплекту карт загального сейсмічного районування ОС 17-2004- А, В, С.

У разі руйнування будинків внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота  та відстані від них до краю проїзної частини магістральних вулиць повинні забезпечувати проїзд і не утворювати завали на них.

14.4 Захист населення

На проектованій території не передбачається спорудження будівель з підвалами, які б могли переобладнюватися у місця захисту. Тому захист населення передбачити у сусідніх існуючих будівлях.

14.5 Захист території від небезпечних геологічних процесів

На території проектування небезпечні геологічні процеси, затоплення та підтоплення, відсутні.

14.6 Заходи сейсмічної безпеки

Територія проектування має ймовірність 1% перевищення сейсмічної інтенсивності до 7 балів за шкалою MSK-64 впродовж 50 років ( період повторюваності землетрусів 1 раз на 5000 років)

Для забезпечення сейсмостійкості споруд і підсиленні будівель існуючої забудови на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги Державних будівельних норм:

  - застосовувати матеріали, конструкції та конструктивні схеми, що забезпечують найменші значення сейсмічних навантажень (легкі матеріали, сейсмоізоляцію, інші системи динамічного регулювання сейсмічного навантаження);

  - створювати можливість розвитку у певних елементах конструкцій допустимих непружних деформацій;

  - виконувати розрахунки металевих конструкцій будівель і споруд з урахуванням нелінійного деформування конструкцій;

  - передбачати конструктивні заходи, що забезпечують стійкість і геометричну незмінність конструкцій при розвитку в елементах і з'єднаннях між ними непружних деформацій, а також таких, що виключають можливість їх крихкого руйнування;

  - розташовувати важке обладнання на мінімально можливому рівні по висоті будівлі.

- Заходи щодо реалізації детального плану території на І-шу чергу.

Розрахунковий термін реалізації детального плану території -  від 15 років до 20 років.

Черговість реалізації ДПТ:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, визначення функціонального призначення та параметрів забудови даної території;

- реконструкція вулиць та проїздів для організації руху транспорту.

- Техніко-економічні показники детального плану території.

| № | Показники | Значення показників |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап від 3 до 7 років | Етап від 15 до 20 років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Територія |  |  |  |  |
| 1 | Територія в межах проекту у тому числі: | га | 0,1119 | 0,1119 | 0,1119 |
| 1.1 | Житлова забудова в тому числі : | " | - | - | - |
|  | - квартали садибної забудови | " | - | - | - |
|  | - квартали багатоквартирної забудови ( з урахуванням гуртожитків) | " | - | - | - |
| 1.2 | - ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення | " | - | 0,1119 | 0,1119 |
| 1.3 | - зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) | " | - | - | - |
| 1.4 | - вулиці‚ площі, (крім вулиць мікрорайонного значення) | " |  | - | - |
| 1.5 | Інші території (с/г землі) | " | - | - | - |
|  | Населення |  |  |  |  |
| 2 | Чисельність працівників у тому числі: | осіб |  |  |  |
| 2.1 | - адмінперсонал | " | - | - | - |
| 2.2 | - працівники | " | - | - | - |
|  | Житловий фонд |  |  |  |  |
| 3 | Житловий фонд всього у тому числі: | тис. м2 заг.площі % | - | - | - |
| 3.1 | - садибний | " | - | - | - |
| 3.2 | - багатоквартирний | " | - | - | - |
| 4 | Середня житлова забезпеченість тому числі: | м2/люд. |  |  |  |
| 4.1 | - у садибній забудові | " | - | - | - |
| 4.2 | - у багатоквартирній забудові ( з урахуванням гуртожитків) | " | - | - | - |
| 5 | Вибуття житлового фонду | тис.м2 заг.площі | - | - | - |
| 6 | Житлове будівництво | " |  |  |  |
| 6.1 | У тому числі за видами: | квартира (будинків) | - | - | - |
| 6.2 | - садибна забудова (одноквартирна забудова) | тис.м2 будинків | - | - | - |
| 6.3 | - багатоквартирна забудова | " | - | - | - |
| 6.4 | із неї : |  |  |  |  |
| 6.5 | - малоповерхова (1-3 поверхів) | " | - | - | - |
| 6.6 | - середньоповерхова ( 4-5 поверхів) | " | - | - | - |
| 6.7 | багатоповерхова (6 поверхів та вище) | " | - | - | - |
|  | у тому числі поверхів: | " | - | - | - |
| 6.8 | - 6-9 | " | - | - | - |
| 6.9 | - 10 і вище | " | - | - | - |
| 7 | Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | тис. м2 | - | - | - |
| 8 | Установи та підприємства обслуговування |  | - | - | - |
| 8.1 | Дошкільні навчальні заклади | місць | - | - | - |
| 8.2 | Загальноосвітні навчальні заклади | учнів | - | - | - |
| 8.3. | Стаціонари (лікарні) усіх типів | ліжок | - | - | - |
| 8.4 | Поліклініки | відв. за зміну | - | - | - |
| 8.5 | Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | - | - | - |
| 8.6 | Відкриті площинні споруди у житловому кварталі (мікрорайоні) | га | - | - | - |
| 8.7 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні) | м2 заг. площі | - | - | - |
| 8.8 | Бібліотеки | тис. один.збер | - | - | - |
| 8.9 | Магазини | м2 торг. площі | - | 55 | 55 |
| 8.10 | Підприємства громадського харчування | місць | - | - | - |
| 8.11 | Установи побутового обслуговування | роб. місць | - | - | - |
| 8.12 | Оздоровчі установи | місць | - | - | - |
| 9 | Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| 10 | Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) у тому числі: | км |  |  |  |
| 10.1 | - магістральні вулиці загальноміського значення | " | - | - | - |
| 10.2 | - магістральні вулиці районного значення | " | - | - | - |
| 10.3 | Кількість транспортних розв’язок у різних рівнях | од. | - | - | - |
| 10.4 | Кількість підземних та надземних пішохідних переходів | " | - | - | - |
| 11 | Щільність вулично-дорожньої мережі, всього у тому числі: | км/км2 | - | - | - |
| 11.1 | - магістральної мережі | " | - | - | - |
| 11.2 | Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | - | - | - |
| 11.3 | Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | " | - | - | - |
| 11.4 | Відкриті автостоянки для постійного( тимчасового) зберігання легкових автомобілів | " | - | 7 | 7 |
| 12 | Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |  |
| 12.1 | Територія забудови, що потребує заходів інженерної підготовки з різних причин | га |  | - | - |
| 12.2 | Протяжність закритих водостоків | км | - | - | - |
| 13 | Охорона навколишнього середовища | га | - | - | - |
| 13.1 | Санітарно-захисні зони, всього | м | - | 40 | 40 |

- Перелік вихідних даних.

- рішення Тячівської міської ради «Про розроблення містобудівної документації - детального плану території в м. Тячів, вул. Армійська, б/н, цільове призначення якої змінюється для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» № 3283 від 22 січня 2019 року;

- топографічна зйомка м 1:500;

- завдання на проектування;

ПРИМІТКА: Відповідно до ст. 19 закону "Про регулювання містобудівної діяльності" на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Детальний план території не підлягає експертизі.

- Додатки

- Графічні матеріали