**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1.**   **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:**

**Тростянецький селищний комунальний центр культури та дозвілля**

код за ЄДРПОУ – 41722243

24300 Вінницька область Тростянецький район смт Тростянець вулиця Соборна ,56

Категорія 3 - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**2.** **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**Електрична енергія «ДК 021:2015 : 09310000-5 - Електрична енергія»

**Опис окремої частини або частин предмета закупівлі**

40000 кВт - Електрична енергія

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 24300, Україна, Вінницька область, смт Тростянець, вул Соборна, 56

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2021

**3.**  **Ідентифікатор закупівлі:**UA-2021-04-15-002355-a

**4.**  **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 “Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності”.

Якість електричної енергії – це ступінь відповідності фактичних значень параметрів електричної енергії встановленим ГОСТ 13109-97 і ДСТУ EN 50160:2014, а також термінологічних стандартів ГОСТ 30372-95 та ДСТУ 3466-96. Контроль і оцінювання показників якості електричної енергії проводиться згідно СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-55:2011.60:2014). Клас напруги: 2 (Постанова №1052 від 13.08.1998).

Згідно ст. 18 Закону України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Умови постачання електричної енергії Споживачу повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про публічні закупівлі»;

- Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;

- Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;

- Закону України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»;

- «Правилам роздрібного ринку електричної енергії», затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312;

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість постачання – безперервне, комерційна якість постачання.

Оператор системи розподілу – АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю учасник-переможець зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. Підприємства електроенергетики повинні дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу об’єктів електроенергетики на навколишнє природне середовище, а також несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

**5.** **Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:**

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про тариф на послугу з передачі електричної енергії оператора системи передачі — ПРАТ «НЕК «Укренерго» -293.93 грн./МВт\*год без ПДВ , затверджений Регулятором на відповідний розрахунковий період  відповідно Закону України «Про ринок електричної енергії»,  про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на підставі інформації офіційного сайту https://www.oree.com.ua та в електронній системі закупівель. За даними офіційного сайту https://www.oree.com.ua станом на 15.04.2021 року середньозважена ціна за 1 МВ\*год постачання електричної енергії складає 1583,74 грн. без ПДВ.

**6.**   **Очікувана вартість предмета закупівлі: 96800** грн з ПДВ.