**Додаток №4**

до рішення Романівської селищної ради

від 14 липня 2021 року №\_\_\_\_

Перелік

матеріальних цінностей, що передаються на баланс

КУ по експлуатації адміністривної будівлі та благоустрою територій смт Романів Романівської селищної ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **Один.**  **виміру** | **кількість** | **Ціна** | **Сума** |
| 1 | СИП 2 х 16 | м | 1100 | 18,50 | 20350,00 |
| 2 | Світильники LED 50 Вт | шт | 47 | 490,00 | 23030,00 |
| 3 | Кронштейн під світильник | шт | 47 | 140,00 | 6580,00 |
| 4 | Щиток під ел.лічильник 8гр. | шт | 1 | 375,00 | 375,00 |
| 5 | Автомат.вимикач 2-х пол.16А | Шт | 4 | 195,00 | 780,00 |
| 6 | СИП 2 х 1 | м | 5 | 18,50 | 92,50 |
| 7 | АВВГ 2\*4 | М | 2 | 9,50 | 19,00 |
| 10 | ВВГ 3\*2,5 | М | 7 | 25,00 | 175,00 |
| 11 | Фото реле 25А | шт | 4 | 160,00 | 640,00 |
| 8 | Саморіз 4,2\*16 | шт | 25 | 0,30 | 7,50 |
| 9 | Ізоляційна стрічка | шт | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 12 | Затискач анкерний натяжн. | шт | 35 | 25,00 | 875,00 |
| 13 | Гак унів.під бандажну стрічку | Шт | 30 | 55,00 | 1650,00 |
| 14 | Стрічка бандажна н/ж 0,7/19 мм | м | 120 | 20,00 | 2400,00 |
| 15 | Скрепа | шт | 116 | 6,50 | 754,00 |
| 16 | АВВГ 2\*2,5 | М | 50 | 8,50 | 425,00 |
| 17 | Затискач проколюючий (16-95) | шт | 22 | 45,00 | 990,00 |
| 18 | Лампа LED 30Вт E 27 | шт | 70 | 148,00 | 10360,00 |
| 19 | Перехідник E 27/E 40 | ШТ | 30 | 26,00 | 780,00 |
| 20 | Лампа LED 12Вт E 27 | шт | 50 | 65,00 | 3250,00 |
| 21 | Лічильник НІК 2102-02 М2В | ШТ | 10 | 730,00 | 7300,00 |
|  | **Разом** |  |  |  | **80973,00** |

**Секретар ради Юрій ЧУМАЧЕНКО**