****

**УКРАЇНА**

**НОВОПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ , ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIIІ СКЛИКАННЯ

від \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 року

смт Новопокровка

**ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ**

**щодо незадовільного стану очисних споруд КП «Вода Есхару» і необхідності їх реконструкції**

Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, комунальної власності,

житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та транспорту, зв’язку та сфери послуг Новопокровської селищної ради (далі – комісія) розглянула на своєму засіданні питання щодо незадовільного стану очисних споруд КП «Вода Есхару» і необхідності їх реконструкції.

Під час розгляду комісія взяла до уваги:

1. Результати перевірок КП «Вода Есхара» Державною екологічною інспекцією Харківської області в 2018-2020 роках, приписи та стан їх виконання:

№2138496 <https://inspections.gov.ua/inspection/view?id=2138496>

№2079717 <https://inspections.gov.ua/inspection/view?id=2079717>

№2140394 <https://inspections.gov.ua/inspection/view?id=2140394>

№1344340 <https://inspections.gov.ua/inspection/view?id=1344340>

1. Інформацію отриману зі ЗМІ:

<https://fakty.com.ua/ua/videos/smorid-ta-ekologichna-katastrofa-ochysna-stantsiya-otruyuye-richku-udy-na-harkivshhyni/>

1. Рішення сесії Харківської обласної ради від 15.08. 2019 року №1069 – VІІ щодо передбачення коштів з обласного бюджету на об’єкт «Реконструкція очисних споруд смт Есхар Чугуївського району Харківської області». Відповідно до переліку природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2018, розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію очисних споруд у смт Есхар Чугуївського району Харківської області. У 2018 році ступінь готовності даного природоохоронного заходу – 100%, обсяг фактичних видатків з обласного фонду – 598,836 тис. гривень. Реконструкція була передбачена у 2019 році. Виконання заходу «Реконструкція очисних споруд в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області» не було профінансовано та кошти не освоєні тому, що земельна ділянка під забудову не була оформлена. 24 грудня 2020року рішенням Новопокровської селищної ради (II сесія VII скликання) Генеральний план території, на якій планувався об’єкт «Реконструкція очисних споруд смт. Есхар Чугуївського району Харківської області» було прийнято. Наступним етапом є проходження експертизи.
2. Нормативну базу.

Відповідно до Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України» від 05.07.95 № 30, основними завданнями експлуатації очисних споруд систем водопостачання є:

- забезпечує надійність очищення та знезараження води;

-систематичний лабораторно-виробничий і технологічний контроль роботи очисних споруд і якості води у джерелі водопостачання на всіх етапах очищення та на виході із станції;

-запобігання забрудненню навколишнього середовища скидами водоочисних споруд та контроль за цими скидами.

Відповідно до п. 6.1.7. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, робота очисних споруд повинна обліковуватися шляхом регулярних записів в журналах:

-аналізів, до яких щодня заносяться результати аналізів вихідної води, якості води на окремих етапах обробки, очищеної води, а також (у міру необхідності) промивних вод та осадів;

Відповідно до п. 6.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, лабораторно-виробничий контроль є необхідною умовою організації раціональної експлуатації очисних споруд та забезпечення виробництва води, що відповідає вимогам державних санітарних норм та правил. Лабораторно-виробничий контроль повинен бути організований на всіх етапах очистки води як для оцінки роботи очисних споруд, так і для реєстрації кількості і якості води, що обробляється. Лабораторно-виробничий контроль за якістю води здійснюється за допомогою стандартних методик. У процесі експлуатації очисних споруд необхідно постійно аналізувати результати лабораторно-виробничого контролю для забезпечення найвищих техніко-економічних показників роботи споруд, удосконалення технологічних процесів, уточнення доз реагентів, способів, тривалості їх змішування, місць додавання до води, швидкостей руху і фільтрування води тощо.

Комісія, дійшла наступних висновків:

1. Під час здійснення діяльності КП «Вода Есхара» ЄДРПОУ 40574323 порушує ряд природоохоронних норм, забруднюючи водний фонд річки Уди та Сіверський Донець, а саме:

* порушує правила експлуатації очисних споруд (ст. 44 Водний кодекс України);
* не проводить знезараження стічних вод перед скидом їх з очисних споруд до поверхневої водойми КП «ВОДА ЕСХАРА» (ст. 44 Водний кодекс України);
* перевищує дозволені нормативи ГДК забруднюючих речовин в складі стічних вод по завислим речовинам, азоту амонійному, БСК5, сульфатам, залізу (загальному);
* на очисних спорудах відсутній лабораторно-виробничий контроль, аналізів вихідної води, якості води на окремих етапах обробки, очищеної води, а також промивних вод та осадів не здійснюється, знезараження води взагалі не проводиться;
* не має спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування підземних вод) та дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
* не виконує реконструкцію очисних споруд біологічної очистки стічних вод згідно п. 15 припису від 14.05.2019р. № 06/​04-06;
* устаткування та споруди КП «Вода Есхара» фізично та морально застарілі, не відповідають нормативам та стандартам природоохоронного законодавства і не виконують свою функцію по очищенню стоків, і стічні води з перевищенням ГДК по шкідливих речовинах потрапляють в річку;
* не виконуються приписи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища .

1. Скид стічних вод в річку з перевищенням ГДК шкідливих речовин негативно впливає на довкілля, здоров’я населення громади (особливо мешканців смт Есхар), що викликає негативний суспільний резонанс та соціальну напругу в громаді.
2. Систематичні порушення природооохоронного законодавства та невиконання приписів ведуть до постійних фінансових санкцій та претензій з боку контролюючих органів.
3. Регулярне бслуговування очисних споруд згідно регламенту не виконується.
4. Припинити забруднення річки Уди та Сіверський Донець недоочищеними стічними водами, при умовах відсутності масштабних робіт по реконструкції очисних неможливо, а експлуатація очисних споруд в їх поточному становищі, загрожує не лише здоров'ю мешканців навколишніх населених пунктів та природному середовищу, а й створює загрозу екологічної катастрофи в масштабі басейну річки Уди і Сіверського Дінця.

Беручи до уваги висновки, викладені вище, а також керуючись правовими положеннями ст.47 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія висловлює наступні рекомендації:

Голові Новопокровської селищної ради:

1. Відвідати Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА разом з головою комісії Максютою Ю. В., письмово звернутися до Департаменту з обгрунтуванням нагальної потреби передбачення коштів на експертизу та об’єкт «Реконструкція очисних КП «Вода Есхара»;
2. підготувати та винести на розгляд депутатів Новопокровської селищної ради проєкти звернень до:

* Харківської обласної ради;
* Харківської обласної державної адміністрації;
* Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА;
* Департаменту захисту довкілля та природокористування.

В зверненнях пропонувати Харківській обласній раді:

* винести, як невідкладне питання щодо фінансування експертизи проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд у смт. Есхар Чугуївського району Харківської області на засідання відповідних комісій та пленарне засідання Харківської обласної ради
* винести, як невідкладне питання щодо фінансування будівництва об’єкта «Реконструкція очисних споруд смт. Есхар Чугуївського району Харківської області».

1. Прийняти рішення про виділення коштів з бюджетк Новпокровської селищної ради для поточного обслуговування очисних споруд КП «Вода Есхара».

Комісія вирішила встановити строк для розгляду висновків та рекомендацій, направлення письмової відповіді про їх розгляд - 10 днів із дня отримання тексту рекомендацій.

Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та транспорту, зв’язку та сфери послуг Новопокровської селищної ради звертає увагу, що, відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк. Висновки та рекомендації підлягають офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування на офіційному веб-сайті Новопокровської селищної ради.

Голова постійної комісіії з питань Максюта Ю. В.

промисловості, підприємництва,

комунальної власності,

житлово-комунального господарства,

благоустрою, енергозбереження та

транспорту, зв’язку та сфери послуг

Новопокровської селищної ради VIIІ скликання

Секретар комісії