**ПРОЕКТ№**



**Знам`янська міська рада Кіровоградської області**

# Виконавчий комітет

### Рішення

## від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р. №

**м. Знам’янка**

Про порядок розрахунків за послуги

з централізованого водопостачання

та водовідведення і затвердження

норм витрат води для виробничого

підрозділу «Знам’янське

територіальне управління»

філії «Центр будівельно-монтажних

робіт та експлуатації будівель і споруд»

ПАТ «Українська залізниця»

Розглянувши лист від 1 червня 2018 року №ТУ БМЕС-4/2/2995 відповідно до п. 1 ст. 29 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання“, п. 1 ст. 18 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, п. 1, 5 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1107 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання“, з метою економного використання та збереження водних ресурсів, подальшого розвитку водопостачання міста, скорочення нераціональних витрат питної води на основі приладних вимірювань фактичного споживання питної води, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Знам’янської міської ради виконавчий комітет Знам’янської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Введення в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових будинків, об’єктів соціально-культурного, комунально-побутового, виробничого і іншого призначення та приєднання об’єктів державної, комунальної, колективної, приватної або змішаної форми власності, а також житлових будинків або їх частини на праві приватної власності окремих громадян до централізованих систем водопостачання та водовідведення без влаштування приладів обліку споживання питної води заборонити.
2. Розрахунки споживання питної води населенням, бюджетними організаціями і комерційними споживачами із виробниками послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснювати за показаннями приладів обліку після відповідного оформлення договору про надання послуг, повірки, пломбування та реєстрації приладів обліку.
3. Затвердити і ввести в дію з 01 серпня 2018 року для споживачів м. Знам’янка: «Норми витрат води при визначенні водоспоживання і водовідведення на підприємствах, в організаціях і установах, які не мають приладів обліку води» згідно додатку, «Нормативи питного водопостачання населення в населених пунктах, що обслуговуються виробничим підрозділом «Знам’янське територіальне управління» філії «Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця»».
4. У разі зняття засобів обліку на періодичну повірку, в обумовлені паспортом заводу виробника строки, споживач повинен здійснювати оплату за питну воду згідно середньомісячних показників засобів обліку за попередні три місяці, у термін не більше одного місяця.
5. У разі несправності засобів обліку споживання води, що не підлягають усуненню, плату населенням, бюджетними організаціями і комерційними споживачами за послуги, з моменту її виявлення, здійснювати відповідно з нормативами (нормами) споживання, з розрахунку на одну особу, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби та на ведення особистого підсобного господарства.
6. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Нікітіна М.М.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С. А.

**Міський голова С. Філіпенко**

#### 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року №\_\_

**Нормативи**

**питного водопостачання населення**

**в населених пунктах, що обслуговуються**

**виробничим підрозділом «Знам’янське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Види благоустрою житлового фонду | Загальний норматив питного водопостачання | | Норми споживання послуг з централізованого постачання питної води | | Норми споживання послуг з централізованого водовідведення | |
| на 1 особу | | на 1 особу | | на 1 особу | |
| л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс | л/добу | м3/міс |
| **ЖИТЛОВІ БУДИНКИ З МІСЦЕВОЮ КАНАЛІЗАЦІЄЮ (ВИГРІБОМ)** | | | | | | | |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 47 | 1,40 | 47 | 1,4 | - | - |
| 2 | З користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок  або кранів | 140 | 4,2 | 140 | 4,2 | - | **-** |
| 3 | З водопроводом, місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн або з ваннами, без водонагрівача | 143 | 4,3 | 143 | 4,3 | - | - |
| 4 | З водопроводом, місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн або з ваннами та газовими (електро-) водопідігрівачами | 203 | 6,1 | 203 | 6,1 | - | - |
| 5 | З водопроводом (сауна, басейн, джакузі), місцевою каналізацією (вигрібом) | 283 | 8,5 | 283 | 8,5 | - | - |
| **ЖИТЛОВІ БУДИНКИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ КАНАЛІЗАЦІЄЮ** | | | | | | | |
| 6 | З водопроводом, каналізацією,  без ванн або з ваннами, з газопостачанням без водонагрівача | 233 | 7,0 | 233 | 7,0 | 233 | 7,0 |
| 7 | З водопроводом, каналізацією, з ваннами та газовими (електро-) водопідігрівачами | 257 | 7,7 | 257 | 7,7 | 257 | 7,7 |
| 8 | З водопроводом (сауна, басейн, джакузі), каналізацією | 310 | 9,3 | 10 | 9,3 | 210 | 9,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГУРТОЖИТКИ** | | | | | | | |
| 9 | Коридорного типу (із загальними душовими) | 140 | 4,20 | 140 | 4,20 | 140 | 4,20 |
| 10 | Блочного типу (із душовими при всіх житлових кімнатах) | 220 | 6,60 | 220 | 6,60 | 220 | 6,60 |
| 11 | Поливання садів,присадибних ділянок, зелених насаджень тощо | 9,0 л/м2 на добу\* | | | | | |
| 12 | Поливання зі шлангів вдосконалених покрівель, тротуарів, проїздів | 0,5 л/м2 на добу\* | | | | | |

\*Кількість поливань на добу приймається залежно від кліматичних і місцевих умов. Кліматичні райони визначаються згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27.

Керуюча справами І. Ратушна