Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### Рішення

## від ______________  2018  року        		 		                     		    №

м. Знам`янка

Про затвердження поточних

індивідуальних технологічних

нормативів  використання  питної води

ВП «Знам’янське територіальне управління»

філії «Центр будівельно-монтажних робіт

та експлуатації будівель і споруд»

ПАТ «Укрзалізниця».

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води під час її виробництва, транспортування  та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підставі звернення Знам’янського територіального управління (лист від _____________ р. № ______) щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, розроблених ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Знам’янської  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи  використання питної води ВП «Знам’янське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» по м. Знам’янка (додаються).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на __________________

Міський голова						С.Філіпенко

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Знам’янської міської ради

від                                 №

Поточні ІТНВПВ для ВП «Знам’янське територіальне управління»

ст. Знам’янка

Об’єм піднятої води – 158,175 тис. м3/рік

Об’єм відведених/очищених стічних вод – 1,253 тис. м3/рік

0,38305

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Розрахункові ІТНВПВ |  | Поточні ІТНВПВ з врахуванням вимог порядку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/тис м3 піднятої води | м3/рік | м3/тис м3 піднятої води |
| I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 230,604 | 1457,92 | 47452,5 | 300 |
| 1.1 | Витоки питної води | 219,285 | 1386,36 | 45122,59 | 285,27 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 117,641 | 743,74 | 24207,1 | 153,04 |
|  | витоки води з водоводів при аваріях; | - | - | - | - |
|  | сховані витоки води з водоводів | 117,641 | 743,74 | 24207,1 | 153,04 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 2,386 | 15,09 | 491,93 | 3,11 |
|  | витікання при аваріях | 1,086 | 6,87 | 224,61 | 1,42 |
|  | втрати при промивці та дезінфекції | 1,3 | 8,22 | 267,32 | 1,69 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 94,73 | 598,9 | 19491,91 | 123,23 |
|  | протікання через стики і стіни трубопроводів | 86,401 | 546,24 | 17777,29 | 112,39 |
|  | сховані витоки | 8,329 | 52,66 | 1714,62 | 10,84 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 4,528 | 28,63 | 931,65 | 5,89 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | - | - | - | - |
|  | протікання через ущільнення | - | - | - | - |
|  | протікання через закриту арматуру | - | - | - | - |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | - | - | - | - |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 11,319 | 71,56 | 2329,91 | 14,73 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 8,807 | 55,68 | 1812,68 | 11,46 |
|  | витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки | 8,795 | 55,6 | 1809,52 | 11,44 |
|  | втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0,012 | 0,08 | 3,16 | 0,02 |
|  | витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки | - | - | - | - |
| 1.2.2 | втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 0,212 | 1,34 | 44,29 | 0,28 |
| 1.2.3 | втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 1,898 | 12 | 390,69 | 2,47 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 0,402 | 2,54 | 82,25 | 0,52 |
|  | втрати на пожежогасіння | 0,324 | 2,05 | 66,43 | 0,42 |
|  | втрати на перевірку пожежних гідрантів | 0,078 | 0,49 | 15,82 | 0,1 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 20,396 | 128,95 | 7813,85 | 49,4 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 2,577 | 16,3 | 990,18 | 6,26 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - | - | - | - |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - | - | - | - |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - | - | - |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - | - | - |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 2,5 | 15,81 | 958,54 | 6,06 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | - | - | - | - |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу); | - | - | - | - |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,077 | 0,49 | 31,64 | 0,2 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | - | - | - | - |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 16,913 | 106,92 | 6477,27 | 40,95 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку трубопроводів | 10,337 | 65,35 | 3959,12 | 25,03 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 2,496 | 15,78 | 955,38 | 6,04 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 4,08 | 25,79 | 1562,77 | 9,88 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | - | - | - | - |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,906 | 5,73 | 346,4 | 2,19 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | - | - | - | - |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 0,249 | 199,15 | 94,905 | 75742,21 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 0,181 | 144,61 | 69,597 | 55544,29 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | - | - | - | - |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 0,068 | 54,54 | 25,308 | 20197,92 |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | - | - | - | - |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | 251 | 1586,87 | 55266,35 | 349,4 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | 0,249 | 1,58 | 94,905 | 0,6 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  | 251,249 | 1588,45 | 55361,255 | 350 |