Знам’янська міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## від   15  листопада  2021 року                                       		         			№183

м.Знам’янка

Про забезпечення пожежної безпеки

в будівлях і приміщеннях виконавчого

комітету Знам'янської міської ради

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

- 1. Затвердити  План усунення порушень вимог пожежної безпеки по будівлях і приміщеннях  Знам’янського міськвиконкому на 2022-2025 роки (додається).

- 2. Відповідальними за стан забезпечення пожежної безпеки в будівлях виконкому міської ради призначити коменданта відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Знам'янської міської ради Яндовича Миколу  та завідуючого сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою БАЛАНА Сергія.

- 3. Відповідальними за дотриманням вимог правил пожежної безпеки в службових приміщеннях, закріпленими за структурними підрозділами, управліннями і відділами міськвиконкому, призначити  їх керівників.

- 4. Відповідальними за дотриманням вимог правил пожежної безпеки в  приміщеннях гаражів призначити закріплених за автомобілями водіїв.

- 5. Створити добровільну пожежну дружину (далі – ДПД) та затвердити її склад:

- Начальник ДПД - завсектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УЗР, Е, Б та НС БАЛАН Сергій;

- Члени ДПД:

- Комендант відділу фінансово-господарського забезпечення Яндович Микола;

- Сторож Чернявський Ігор;

- Сторож Калашніков Андрій;

- Сторож Шведченко Ігор;

- Сторож Федоров Леонід;

- 6. Завідуючому сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології  та благоустрою БАЛАНУ Сергію та коменданту відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Знам'янської міської ради Яндовичу Миколі:

- забезпечити виконання План усунення порушень вимог пожежної безпеки по будівлях і приміщеннях  Знам’янського міськвиконкому;

- здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог правил пожежної безпеки у всіх приміщеннях міськвиконкому;

- щорічно до 01 вересня готувати пропозиції щодо необхідного обсягу фінансування для забезпечення виконання протипожежних заходів у наступному році;

- дане розпорядження довести до всіх виконавців і керівників структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету  під підпис.

- 7. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради КОВАЛЬЧУК Олені щорічно забезпечити включення до кошторису наступних років видатки на виконання протипожежних заходів, визначених Планом усунення порушень вимог пожежної безпеки по будівлях і приміщеннях  Знам’янського міськвиконкому на 2022-2025 роки на підставі службових записок завідуючого сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою БАЛАНА Сергія.  (за умови наявності коштів).

- 8. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради забезпечити контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки в підконтрольних приміщеннях підпорядкованими працівниками.

9. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів МОЛОДЧЕНКА Дмитра.

Знам'янський міський голова                                                          Володимир СОКИРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

15  листопада 2021  року  № 183

## ПЛАН

## усунення порушень вимог пожежної безпеки по будівлях і приміщеннях

## Знам’янського міськвиконкому на 2022-2025 роки

| № з/п | Зміст протипожежного заходу |  |  |  | Термін виконання |  | Відповідальний | Контроль виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі будівлі |  |  |  | 2023 |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола | МОЛОДЧЕНКО Дмитро |  |
|  | Приміщення (адміністративна будівля та автогаражі) обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» |  |  |  | 2023-2025 |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Проведення технічного обслуговування наявних вогнегасників |  |  |  | Щорічно |  | ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Проведення заміру опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання |  |  |  | 01.09.2022 |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | З'єднувальні коробки в коридорах на 1-му та 2-му поверхах закрити кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів |  |  |  | 01.02.2022 |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Електромережу в приміщеннях на 2-му поверсі виконати відповідно до чинних вимог ПУЕ |  |  |  | 01.03.2022 |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Обладнати лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів |  |  |  | 01.04.2022 |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Приміщення (адміністративна будівля та автогаражі) обладнати системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей |  |  |  | 2024 рік |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Демонтувати вбудоване приміщення під сходовим маршем сходової клітки що веде до 2-го поверху |  |  |  | 01.03.2022 |  | ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення визначити категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні. |  |  | 30.02.2021 |  |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола | МОЛОДЧЕНКО Дмитро |  |
|  | Вогнегасники в коридорі, на 1-му поверсі розмістити шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення |  |  | 01.02.2022 |  |  | ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Приміщення автогаражів забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 N 25 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.02.2018 за N 225/31677, а також ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги.» |  |  | 01.05.2022 |  |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
|  | Працюючий персонал забезпечити засобами індивідуального захисту загальновійськового призначення та ізолюючими промисловими засобами індивідуального захисту з непростроченим терміном використання (зберігання). |  |  | 2025 |  |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |
| По адміністративній будівлі виконавчого комітету Знам'янської міської ради, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтувати вбудоване приміщення під сходовим маршем сходової клітки що веде до 2-го поверху. | 30.01.2022 |  |  | ЯНДОВИЧ Микола |  |  | МОЛОДЧЕНКО Дмитро |
|  |  | Демонтувати горючі матеріали облицювання стін на шляхах евакуації (коридор 1-го поверху) з приміщень, з вищою пожежною небезпекою ніж передбачено п. 7.3.3., ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», на які відсутні дані щодо пожежної небезпеки | 2024 |  |  | БАЛАН Сергій ЯНДОВИЧ Микола |  |  |  |
|  |  | Прибрати всі меблі із шляхів евакуації (коридор 1-го поверху) | 01.02.2022 |  |  | Микола ЯНДОВИЧ Керівники структурних підрозділів |  |  |  |
|  |  | Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 01.12.2022 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Електромережу в приміщеннях виконати відповідно чинних вимог ПУЕ | 01.02.2022 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Світильники з лампами розжарювання у підвальному приміщенні забезпечити захисним суцільним склом (ковпаком) | 01.08.2022 |  |  | Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | З’єднувальні коробки в коридорах на 1-му та 2-му поверхах закрити кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів | 30.12.2021 |  |  | Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Приміщення обладнати системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей | 2022 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Приміщення обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» | 2023-2024 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) обробити засобами вогнезахисту | 2022-2025 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір | 01.03.2022 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Приміщення забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації вогнегасників | 01.03.2022 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Приміщення забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації вогнегасників | 01.03.2022 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |
|  |  | Створити добровільну пожежну дружину. Діяльність ДПД організовувати відповідно до Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564. Провести обов'язкове особисте страхування членів ДПД відповідно до вимог нормативно-правових актів | 01.05.2022 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ Олена КОВАЛЬЧУК |  |  |  |
|  |  | Працюючий персонал забезпечити засобами індивідуального захисту загально військового призначення та ізолюючими промисловими засобами індивідуального захисту з непростроченим терміном використання (зберігання) | 2022-2023 |  |  | БАЛАН Сергій Микола ЯНДОВИЧ |  |  |  |

______________________________________________