### Гуманітарний відділ виконавчого комітету Буцької селищної ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі засобів навчання та обладнання для кабінету фізики, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Буцької селищної ради (далі – Замовник), код за ЄДРПОУ – 43991003. юр. адреса: 20114, Україна,  Черкаська обл., Уманський р-н, с-ще Буки, вул. Захисників України, буд. 2.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Засоби навчання та обладнання для кабінету фізики (код ДК 021:2015:39160000-1 - Шкільні меблі)

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 251 520,00 грн. з ПДВ

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін, середньоринковий рівнем цін, визначеним на базі загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, які містились у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках: https://stemclass.com.ua/, https://shop.edpro.ua/, https://av-dnepr.com.ua/, https://spschool.com.ua/, https://elizlabs.com.ua/, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель «Prozorro».

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована у відповідності з вимогами Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та згідно вимог Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (затверджено постановою КМУ від 31.12.2024р. №1554) та Типового переліку засобів навчання та обладнання навчальних кабінетів і STEM-лабораторій (затверджено наказом міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2020р. №574).

Було застосовано метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку («Комерційні пропозиції.pdf»). Середня ціна наданих комерційних пропозицій склала 251 520,00 грн.

Технічні характеристики предмету закупівлі:

| Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Вимоги та складові | Кількість |
|  | Набір для демонстрації теплового розширення і теплових явищ | Повна відповідність вимогам Ukraine Facility: країна походження обладнання — зазначається учасником. Учасник повинен надати посилання на товар що пропонується на офіційному сайті виробника для можливості перевірки відповідності запропонованого учасником товару. Особливості набору: Дослідження теплових явищ у простих і захопливих експериментах. Вивчення теплопровідності, конвекції, теплового розширення тіл, теплоізоляції, дії біметалевої пластини, будови полум’я та броунівського руху. Можливість побудови власної шкали термометра та дослідження суб'єктивного сприйняття тепла. Набір повинен дозволяти проводити такі експерименти (не менше): Суб'єктивне сприйняття тепла Теплове розширення рідини Градуювання рідинного термометра Теплове розширення повітря Подовження твердого тіла під час нагрівання Принцип дії біметалевої пластини Переміщення тепла від тіла до тіла Теплопровідність Конвекція Властивості чорних і білих тіл Теплоізоляція (частина 1) Теплоізоляція (частина 2) Вплив солі на лід Полум’я Броунівський рух Склад набору (не менше/не гірше): 2 цифрові термометри (-40…+70 °C) Мірний стакан, пластик, 250 мл 2 мірні стакани, пластик, 100 мл Кронштейн із затискачем Монтажний блок Опорний блок Алюмінієвий стрижень, довгий Стрілка-індикатор Біметалева пластина Термометр без шкали Колба Ерленмейєра Гумовий корок з отвором Перехідник для шланга Силіконова трубка, 7 мм × 500 мм Мідний стрижень Алюмінієвий стрижень Пластиковий стрижень Трубка для демонстрації конвекції Теплоізоляційна коробка Кришка до теплоізоляційної коробки Чайна свічка Стійка для лабораторних дослідів Вогнестійка основа Лабораторний тримач (затискач) Вовняна тканина Алюмінієвий куб, білий Алюмінієвий куб, чорний 2 алюмінієві куби Пластиковий контейнер для зберігання | 1 штука |
|  | Набір для вивчення калориметрії і теплових процесів з електронагрівачем | Повна відповідність вимогам Ukraine Facility: країна походження обладнання — зазначається учасником. Учасник повинен надати посилання на товар що пропонується на офіційному сайті виробника для можливості перевірки відповідності запропонованого учасником товару. Особливості набору: Набір дозволяє безпечно та точно проводити базові досліди з теплових явищ — без відкритого полум’я. Електронагрівач забезпечує нагрівання води до 70 °C, не нагріваючись зовні. Калориметр із прозорою кришкою має низький водяний еквівалент, що враховується при розрахунках, а цифрові термометри забезпечують високу точність вимірювань у широкому діапазоні температур. Набір постачається в ударостійкому контейнері з ложементом для зручного зберігання і транспортування. Набір дозволяє проводити лабораторні дослідіи (не менше): Калібрування рідинного термометра Спостереження броунівського руху Внутрішня енергія та нагрівання тіла Визначення питомої теплоємності води Визначення температури змішування Визначення водяного еквівалента калориметра Визначення питомої теплоємності сталі та латуні Визначення прихованої теплоти плавлення льоду Склад набору (не менше/не гірше): 1 × Пластиковий контейнер з ложементом для зберігання 2 × Пластикові чашки Петрі 1 × Мірний стакан 500 мл 1 × Електричний водонагрівач з терморегулятором (5 режимів) 1 × Прозора кришка з терморезистором NTC 1 × Мідний циліндр 1 × Сталевий циліндр 1 × Латунний циліндр 1 × Калориметр 1 × Термометр без шкали (для калібрування) 1 × Кришка з нагрівальними елементами 2 × Цифрові термометри (-50…+300 °C) 5 × Проводи для дослідів, по 34 см | 1 штука |
|  | Набір з геометричної та хвильової оптики "Все в одному" | Повна відповідність вимогам Ukraine Facility: країна походження обладнання — зазначається учасником. Учасник повинен надати посилання на товар що пропонується на офіційному сайті виробника для можливості перевірки відповідності запропонованого учасником товару. Особливості набору: Об'єднує два комплекти: для дослідження геометричної та хвильової оптики. Усі експерименти можна проводити при денному освітленні, без затемнення класу. Потужна галогенова лампа створює паралельні пучки світла без необхідності налаштування. Усі лінзи та дзеркала мають позначення фокусних площин або центрів кривизни для точного вимірювання відстаней. У комплекті оптична лава (доріжка) довжиною 100 см, а також джерело живлення демонстраційне Набір дозволяє проводити такі експерименти (не менше): Геометрична оптика: Промені світла Відбивання світла від плоского дзеркала Уявне положення зображення у дзеркалі Дзеркала під кутом Фокус увігнутого дзеркала Основні промені для увігнутого дзеркала Заломлення світла Заломлення в паралельних пластинах Показник заломлення між повітрям і водою Критичний кут повного відбивання Повне відбивання у призмах Волоконна оптика Фокус збиральної лінзи Основні промені для збиральної лінзи Уявні фокусні точки для розсіювальної лінзи Комбінації лінз Дисперсія білого світла Адитивне змішування кольорів Субтрактивне змішування кольорів Перехрещення світлових пучків Хвильова оптика: Утворення тіні Камера-обскура Уявні та дійсні зображення від увігнутого дзеркала Дійсні зображення через збиральну лінзу Лупа Мікроскоп Астрономічна труба Телескоп Галілея Дзеркальний телескоп Аномалії зору Стереоскопічний зір Спектр світла через призму Вплив концентрації розчину цукру на показник заломлення Веселка Дифракція на подвійну щілину Дифракція на дифракційній решітці Визначення довжини хвилі Поляризація світла Склад набору (не менше/не гірше): Галогенова лампа з алюмінієвим корпусом Підставка з лампочками та підставки-тримачі, штативи (стрижень 10 см та стрижень з різьбою) Прозорий та білий пластиковий екран зі шкалою Комплект лінз: +50, +100, +300, -100, збиральні та розсіювальні Дзеркала: плоске, увігнуте, плоско-увігнуте Оптичні моделі: напівциліндр, трапеція, призма 90° Кювета порожня (порожниста призма) Модель краплі дощу Дифракційна решітка Поляризаційні фільтри Кольорові фільтри: червоний, синій, зелений, жовтий, пурпуровий, блакитний (ціан) Отвори (апертури) різних форм і діаметрів, у тому числі діафрагми з F-подібним отвором, квадратним отвором Градуйоване оптичне коло Подвійна щілина Повзунки-фіксатори (напрямні) з гвинтами З'єднувальні дроти Платформа прозора Пластикова ванночка (прозорий корпус) з прозорою кришкою Шпатель Оптична лава (доріжка) довжиною 100 см Джерело живлення демонстраційне | 1 штука |

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені, витрат на доставку до закладів, зберігання, навантаження, розвантаження, зважування, сплату залізничних тарифів, а також інших витрат.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання Договору про закупівлю  по 25.12.2025 р. включно.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:

- Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 37-38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель

на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.